**Опросный лист.**

Для выдачи коммерческого предложения на изготовление ДКРМ вам необходимо направить в наш адрес заявку, в которой необходимо указать исходные данные:

1. Реквизиты предприятия:

-название (полное);

-адрес (юридический и фактический);

-телефон/факс;

-электронная почта;

-контактное лицо (Ф.И.О.) , телефон.

2. Технические данные:

Укажите вид нагрузки (асинхронные двигатели, частотно-регулируемые привода, сварочные трансформаторы, компьютеры, люминесцентные светильники, дуговые печи и т.д.) и следующие параметры электросети:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение | Величина | | | Примечание | |
| макс. | ср. | мин. |
| Фазное напряжение сети, В | UА |  |  |  |  | |
| UВ |  |  |  |
| UС |  |  |  |
| Линейное напряжение сети, В | UА-В |  |  |  |  | |
| UВ-С |  |  |  |
| UА-С |  |  |  |
| Коэффициент мощности сети по фазам | А |  |  |  |  | |
| В |  |  |  |
| С |  |  |  |
| Токи по фазам, А | IA |  |  |  |  | |
| IB |  |  |  |
| IC |  |  |  |
| Активная потребляемая мощность по фазам, кВт | PA |  |  |  |  | |
| PB |  |  |  |
| PC |  |  |  |
| Реактивная потребляемая мощность по фазам, квар | QA |  |  |  |  | |
| QB |  |  |  |
| QC |  |  |  |
| Суммарная потребляемая мощность по фазам, кВА | SA |  |  |  |  | |
| SB |  |  |  |
| SC |  |  |  |
| Гармонический состав тока, % | ki(3) |  |  |  |  | |
| ki(5) |  |  |  |
| ki(7)  --- |  |  |  |
| Суммарный коэффициент искажений по току, % | THDI |  |  |  |  | |
| Гармонический состав напряжения, % | ku(3) |  |  |  | Допустимое значение по гост 32144-2013,% | 5 |
| ku(5) |  |  |  | 6 |
| ku(7)  --- |  |  |  | 5 |
| Суммарный коэффициент искажений по напряжению, % | THDU |  |  |  | Допустимое значение THDU по ГОСТ 32144-2013, % | |
| 8 | |